| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO |
| --- |
| DIVISÃO DE DESPESAS - SETOR DE LICITAÇÃO |
| Praça José Stamato Sobrinho, 45 - Centro - Bebedouro - SP. - CEP 14701-900 - Caixa Postal 361 - C.N.P.J. 45.709.920/0001-11 |
| Site: bebedouro.sp.gov.br |
|  | MODALIDADE | PREGÃO PRESENCIAL | Nº | 44/2009 |  |
| ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS |
| Empresa |  | C.N.P.J |  | I.E |  |
| Endereço |  | Nº |  | CEP |  |
| Cidade |  | Bairro |  |
| Fone |  | Fax |  | Celular |  | E-mail |  |
| Início | 26/11/2009 | Data da Realização | 10/12/2009 | Horário | A Partir da 09:00 horas |
| Condição de Pagamento | Conforme Edital | Validade da Proposta | 60 dias | Prazo de Entrega | Conforme Edital |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | Marca | Unitário | Total |
| 1 | 1 | UN | ULTRA-SOM COM DOPLLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA GERAL E CARDIOLOGIA: - APLICACOES CARDIOLOGIA, VASCULAR E PEQUENAS PARTES; - MODOS DE GERACAO DE IMAGEM B, M, M + DOPPLER COLORIDO, DOPPLER CONTINUO, DOPPLER PULSADO, COLORIDO, POWER DOPPLER E POWER DOPPLER DIRECIONAL; - MODOS DE APRESENTACAO B, M DUPLO B/M. M/D, TRIPLEX REMPO REAL, DOPPLER COLORIDO (CONTINUO E PULSADO); - PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA; - NO MINIMO 1600 CANAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAL; - GRAVACAO DE CLIP RETROSPECTIVO E PROSPECTIVO DE ATE 120 MIN.; - MEDIDAS AUTOMATICAS EM TEMPO REAL; - ZOOM CONGELADO E EM TEMPO REAL DE PELO MENOS 10X (INCLUSIVE); - PRESETS DE FABRICA PARA TODAS AS APLICACOES; - NO MINIMO PRESETS PROGRAMAVEIS PELO USUARIO; - ICONES ANATOMICOS CONFIGURAVEIS; - TEXTOS CONFIGURAVEIS EM PORTUGUES - TIPOS DE TRANSDUTORES ACOPLAVEIS LINEAR, CONVEXO MICRO-CONVEXO E SETORIAL; - ACOPLAMENTO DE TRANSDUTORES SIMULTANEOS, 3 INDEPENDENTES COM SELECAO ELETRONICA NO TECLADO; - POSSIBILIDADE DE ESCOLHER ATE 5 FREQUENCIAS 2D E HARMONICA DE PULSO INVERTIDO E 2 FREQUENCIAS DE DOPPLER COLOR E DOPPLER ESPECTRAL; - MONITOR DE LCD DE 15, FLAT PANEL DE ALTA DEFINICAO COM BRACO ARTICULAVEL; - ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DISCO RIGIDO (80 GB); - ENTRADA USB; - GRAVACOES DE IMAGENS EM PEN DRIVE; - DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-RW PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPS EM CD OU DVD REGRAVAVEL, NO FORMATO: TIFF/AVI (PADRAO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMATICA; - TAXA DE QUADROS (FRAME RATE) DE PELO MENOS 450 FPS PARA IMAGEM 2D; - CINE MEMORY DE NO MINIMO 500 IAMGENS, CONGELAMENTO DE TELA, INVERSAO DE IMAGEM; - PENETRACAO DE IMAGEM DE NO MINIMO 30 CM.; - SELECAO DE FREQUENCIAS INDEPENDENTES PARA 2D E DOPPLER; - PROGRAMAS BASICOS DISTANCIA, AREA, CIRCUNFERENCIA, ANGULO E VOLUME; - PROGRAMAS AVANCADOS AVALIACAO VASCULAR E CARDIOLOGICA (ADULTO E PEDIATRICA); - RECURSOS AVANCADOS: - HARMONICA DE PULSO INVERTIDO; - AJUSTE INTELIGENTE DA IMAGEM ATRAVES DE UM ÚNICO BOTAO PARA IMAGENS 2D - SOFTWARE PARA IMAGEM COMPOSTA ATRAVES DA INTERPOLACAO DE MULTIPLAS LINHAS PARA TODOS OS TRANSDUTORES; - IMAGEM TRAPEZOIDAL REAL DISPONIVEL PARA OS TRANDUTORES LINEARES; - SOFTWARE PARA CALCULO AUTOMATICO DA INTIMA MEDIA DAS CAROTICAS; - SOFTWARE PARA CALCULO AUTOMATICO DA FRACAO DE EJECAO; - ECG.: - DOPPLER TECIDUAL, COLORIDO E ESPECTRAL; - POSSIBILIDADE DE INCLUSAO DE DICOM 3.0 (PRINT/ STORE) E DICOM WORKLIST; - POSSIBILIDADE APRA SOFTWARE PARA ECO ESTRESSE (INCORPORADO AO EQUIPAMENTO); - POSSIBILIDADE DE 3D FREE HAND; SAIDA PARA PALCA DE CAPTURA DE IMAGEM EM PC E/OU TRANSFERENCIA DE IMAGEM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA; - SELECAO DE FREQUENCIAS INDEPENDENTES PARA 2D E DOPPLER; - O SOFTWARE DE IMAGEM PANORAMICA, COM VARREDURA ESTENDIDA DE ATE 60 CM. DISPONIVEL EM TODOS OS TRANSDUTORES; - TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAL E BANDA LARGA COM SELECAO ELETRONICA DE 3 FREQUENCIAS; - TRANSDUTOR LINEAR COM FREQUENCIA DE 5 A 13 MHZ - TRANSDUTOR SETORIAL PARA EXAMES CARDIACOS, COM FREQUENCIA DE 2 A 4 MHZ; - TRANSDUTOR SETORIAL PEDIATRICO COM FREQUENCIA DE 4 A 8 MHZ; - TRANSDUTOR CONVEXO COM FREQUENCIA DE 2 A 5 MHZ - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO COM FREQUENCIA DE 4 A 9 MHZ, COM ABERTURA DE NO MINIMO 130. - ESTRUTURA MONTADO EM CARRO SUPORTE SOBRE RODIZIO COM TECLADO ALFANUMERICO E TRACKBALL - ACESSORIOS: - VIDEO PRINTER P/B - NOBREAK COMPATIVEL - ALIMENTACAO 110/220 VOLTS - 60 HERTZ - OBS.: - POSSIBILIDADE DE ATUALIZACAO DO EQUIPAMENTO; INSTALACAO E TREINAMENTO DE EQUIPAMENTO COM PESSOAL; - ASSISTENCIA TECNICA OU SERVICO AUTORIZADO NO ESTADO; - GARANTIA TOTAL DE PECAS E SERVICOS NO LOCAL: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO. |  |  |  |
| 2 | 1 | UN | ULTRASOM COM DOPPLER COLORIDO PARA ECOCARDIOGRAFIA - APLICACOES EM: GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, ECOGRAFIA ADDOMINAL GERAL, UROLOGIA, CEREBROVASCULAR, VASCULAR PERIFERICO, ECOGRAFIA MAMARIA, MUSCULO ESQUELETICO, PEQUENAS PARTES (TIREOIDE, TESTICULO), TRANSCRANIANO, TRANSFONTANELA, CARDIOLOGIA ADULTA E PEDIATRICA E TRANSESOFAGICO; - EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS; - PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA; - MONITOR TELA PLANA, LCD, FLAT PANEL DE 15; - MINIMO DE 4416 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO - ZOOM CONGELADO E EM TEMPO REAL DE PELO MENOS 10X (INCLUSIVE); - MINIMO DE TRES PROTAS PARA TRANSDUTORES COM SELECAO ELETRONICA E SEM ADAPTADORES; - DOPPLER COLORIDO, PULSADO E CONTINUO; - DOPPLER TECIDUAL COLORIDO E ESPECTRAL INCLUIDO NO EQUIPAMENTO; - POWER (ANGIO) E POWER DOPPLER DIRECIONAL; - MODO-M, COM POSSIBILIDADE PARA MODO-M ANATOMICO - TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAS COM TECNOLOGIA DE BANDA LARGA; - SELECAO DE FREQUENCIAS INDEPENDENTES PARA 2D E DOPPLER; - TAXA DE AMOSTRAGEM (FRAME RATE) DE PELO MENOS 498 FPS PARA IMAGEM 2D; - SOFTWARE PARA AQUISICAO DE IMAGENS PANORAMICAS COM AQUISICAO E PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL E COM POSSIBILIDADE DE CORRECAO DURANTE A AQUISICAO DA IMAGEM, DISPONIVEL PARA TODOS OS TRANSDUTORES; - HARMONICA DE TECIDO; - HARMONICA DE PULSO INVERTIDO PARA TODOS OS TRANSDUTORES; - POSSIBILIDADE DE INCLUSAO FUTURA DE TRANSDUTOR TRANSESOFAGICO MULTIPLANAR NA MESMA PLATAFORMA; - ECO DE STRESS INTEGRADO AO EQUIPAMENTO E COM PROTOCOLOS PROGRAMAVEIS PELO USUARIO; - TER DISPONIVEL, FERRAMENTA QUALITATIVA E QUANTITATIVA PARA AVALIACAO DA MOBILIDADE E DESEMPENHO DA DINAMICA VENTRICULAR. METODO VISUAL E QUANTITATIVO INCLUINDO DADOS COMO: VELOCIDADE, STRAIN, STRAIN RATE, DISPLACEMET AREAS, VOLUMES FRACAO DE EJECAO, MASSA DO VENTRICULO, PEAK E TIMES TO PEAK, VALORES GLOBAIS, POR SEGMENTO E AREA LOCALIZADA; - MEDIDAS AUTOMATICAS, ATRAVES DA DETECAO AUTOMATICA DE BORDOS, PARA REALIZACAO AUTOMATICA DE FRACAO DE EJECAO, SEM A NECESSIDADE QUE O USUARIO REALIZE A PLANIMETRIA MANUAL; - DOPPLER TECIDUAL COLORIDO E ESPECTRAL; - POSSIBILIDADE PARA CONEXAO E CATETER INTRACARDIACO; - MODO M ANATOMICO, COM POSSIBILIDADE DE EXECUCAO EM POS-PROCESSAMENTO; - CINE REVIEW DE PELO MENOS 500 IMAGENS 2D OU COLOR E 30 SEGUNDOS DE ESPECTRO; - HD INTERNO DE PELO 160 GB; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, REVISAO DE IMAGENS ESTATICAS E CLIPES DINAMICOS, COM NO MINIMO 90.000 IMAGENS - POSSIBILIDADE DE AJUSTES POSTERIORES EM IMAGENS ARMAZENADAS, POSSIBILIDADE DE INSERIR TEXTOS E EXECUTAR MEDIDAS EM IMAGENS ARMAZENA DAS; - DIVISAO DE TELA EM 1, 4, 9 OU 16 IMAGENS; CONECTIVIDADE DICOM (PRINT, STORE E SEND); - DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-RW PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVAVEL NO FORMATO: - TIFF/AVI (PADRAO WINDOWS) OU; - DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMATICA; - GRAVACAO DE IMAGENS EM PEN DRIVE; - IMPRESSAO DIRETA EM IMPRESSORA COMUM (JATO DE TINTA); - PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMAVEIS PELO USUARIO - ICONES ANATOMICOS (BODY MARKERS) CONFIGURAVEIS; - IMAGENS TRAPEZOIDAL REAL DISPONIVEL PARA TRANSDUTORES LINEARES; - ACOMPANHAM OS SEGUINTES TRANSDUTORES, COM PELO MENOS TRES FREQUENCIAS SELECIONAVEIS PARA 2D E ATENDENDO A FAIXA DE FREQUENCIAS SOLICITADAS ABAIXO: - TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL, CONVEXO MATRICIAL DE 2,0 A 5,0 MHZ; - TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO DE 4,0 A 9,0 MHZ COM ABERTURA DE NO MINIMO 127 GRAUS; - TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL LINEAR DE 5,0 A 13,0 MHZ; - TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL SETORIAL DE 1,0 A 5,0 MHZ; - TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL SETORIAL DE 4,0 A 9,0 MHZ; - ACESSORIOS INCLUSOS: - VIDEO PRINTER PRETO E BRANCO; - MANUAL DE OPERACOES EM PORTUGUES: - OBS.: - POSSIBILIDADE DE ATUALIZACAO DO EQUIPAMENTO; - INSTALACAO E TREINAMENTO DE EQUIPAMENTO COM PESSOAL; - ASSISTENCIA TECNICA OU SERVICO AUTORIZADO NO ESTADO; - GARANTIA TOTAL DE PECAS E SERVICOS NO LOCAL: -12 MESES A PARTIR DA DATA DE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO. |  |  |  |
| VALOR TOTAL ------- >> >> |  |

LOCAL:_____________________________ DATA: ___________________			_______________________________________

ASSINATURA