## ORÇAMENTO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / RESPOSSÁVEL TÉCNICO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO: PRAÇA ABÍLIO ALVES MARQUES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP
Ministério do Desenvolvimento Regional
Contrato de Repasse N° 902455/2020/MDR/CAIXA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unit. | TOTAL
1 |  |  | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ABÍLIO ALVES MARQUES |  |  |  | 0
1.1. |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  | 0
1.1.1. | Composição | 15 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3 |  | 0
1.2. |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
1.2.1. | CPOS | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 164.55 |  | 0
1.2.2. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 164.55 |  | 0
1.2.3. | SINAPI | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 658.18 |  | 0
1.2.4. | CPOS | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 13.2 |  | 0
1.2.5. | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 13.2 |  | 0
1.2.6. | SINAPI | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 52.8 |  | 0
1.3. |  |  | EXECUÇÃO DE GUIA E CALÇADA |  |  |  | 0
1.3.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 211.55 |  | 0
1.3.2. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 35.25 |  | 0
1.3.3. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 35.25 |  | 0
1.3.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 164.54 |  | 0
1.4. |  |  | EXECUÇÃO DE GUIA REPARO |  |  |  | 0
1.4.1. | Composição | 1 | GUIA DE JARDIM 7 X 20 X 100 CM EM TRECHO RETO REPARO | M | 20 |  | 0
1.4.2. | CPOS | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 20 |  | 0
1.5. |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0
1.5.1. | CPOS | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 1.2 |  | 0
1.5.2. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 13.2 |  | 0
1.5.3. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.16 |  | 0
1.5.4. | CPOS | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 2.16 |  | 0
1.6. |  |  | INSTALAÇÃO DE BANCO |  |  |  | 0
1.6.1. | CPOS | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN. | 62 |  | 0
1.7. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0
1.7.1. | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 36 |  | 0
1.7.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4.8 |  | 0
1.7.3. | Composição | 9 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO | M³ | 4.8 |  | 0
1.7.4. | Composição | 3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 480 |  | 0
1.7.5. | SINAPI | 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 33 |  | 0
1.7.6. | Composição | 4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 |  | 0
1.7.7. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |  | 0
1.7.8. | CPOS | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN. | 1 |  | 0
1.7.9. | Composição | 16 | DISJUNTOR DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 |  | 0
1.7.10. | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1690 |  | 0
1.7.11. | Composição | 5 | CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 342 |  | 0
1.7.12. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 36 |  | 0
1.7.13. | Composição | 13 | POSTE CURVO GALVANIZADO 9M FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNIDADE | 35 |  | 0
1.7.14. | Cotação | 1 | LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 100W DE LED COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 39 |  | 0
1.7.15. | Composição | 7 | GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 36 |  | 0
1.7.16. | Cotação | 3 | GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-VANDALISMO, PARA LÂMPADAS DE 32W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 8 |  | 0
1.7.17. | Cotação | 4 | LÂMPADA 32W DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 8 |  | 0
1.7.18. | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 |  | 0
1.7.19. | SINAPI | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12 |  | 0
1.7.20. | Cotação | 2 | SUPORTE CENTRAL PARA TOPO DE POSTE PARA FIXAÇÃO 4 LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 |  | 0
Logomarca da Empresa Participante
Logomarca da Empresa Participante

## CRONOGRAMA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE LOGOMARCA / ENDEREÇO / TELEFONE / RESPONSÁVEL TÉCNICO
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO: PRAÇA ABÍLIO ALVES MARQUES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP
Ministério do Desenvolvimento Regional
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )
ITEM | ATIVIDADES |  | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | TOTAL
1.0 | PLACA DE OBRA | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.0 | DEMOLIÇÕES | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.0 | EXECUÇÃO DE GUIA E CALÇADA | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0
4.0 | EXECUÇÃO DE GUIA REPARO | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0
5.0 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | #DIV/0! |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0
6.0 | INSTALAÇÃO DE BANCO | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #DIV/0! | 0.52% | 0 | 87.63% | 0 | 11.85% | 0 | 0
| TOTAL NO PERÍODO |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO
Administração por Empreitada Indireta Observação: Preços Unitários estão inclusos o material, a mão-de-obra, o BDI e os Encargos Sociais e Trabalhistas
Logomarca da Empresa Participante

## ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS
1)
NA PLANILHA DO ORÇAMENTO PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS CLAROS COM SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS. OS CAMPOS ACIMA E ABAIXO DO ORÇAMENTO EM VERDE ESTARÁ RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO. LOGOMARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O LICITANTE.
2)
NA PLANILHA DO CRONOGRAMA PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS CLAROS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO MENSAIS PARA CADA ETAPA. OS CAMPOS ACIMA E ABAIXO DO CRONOGRAMA EM VERDE ESTARÁ RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO. LOGOMARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O LICITANTE.
INFORMAÇÕES, DÚVIDAS OU CRÍTICAS: (17) 3345-9104 - engws@bebedouro.sp.gov.br
Engº Wagner Silveira