Prefeitura Municipal de Bebedouro

- Memorial de Calculo -

Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Contrato de Repasse nº 812593 / 2014 / FNAS / CAIXA

Processo nº 2586.1021356-50/2014

| CRAS | Tomada 2P+T 10A | Tomada 2P+T 20A | Interrup. 1 tecla simples | Interrup. 2 teclas simples | Lumin. Fluores. 2x32W | Ventil. Teto 127V | Interrup. Paralelo 2 teclas | Tomada Telefone RJ11 | Tomada Lógica RJ45 | Arand. 15W | Luz Emerg. | Caixa Octag. | Caixa 2x4” | Caixa 4x4” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepç. Frontal | 06 | 01 | - | 02 | 06 | 01 | 02 | 02 | 02 | - | 01 | 07 | 10 | 01 |
| Acesso Coberto | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - |
| Hall e WC | 02 | - | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | 01 | 03 | - |
| WC.PNE Masc. | - | - | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - |
| WC.PNE Femin. | - | - | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - |
| S.Atend. Familiar | 04 | 01 | - | 01 | 02 | 01 | - | 02 | 02 | - | - | 03 | 05 | 02 |
| Sala Atendim. | 02 | 01 | - | 01 | 02 | 01 | - | 01 | 01 | - | - | 03 | 04 | 01 |
| Almox. Geral | 02 | - | - | 01 | 02 | - | - | - | - | - | - | 02 | 03 | - |
| Copa Cozinha | 03 | 02 | - | 01 | 02 | 01 | - | - | - | - | - | 03 | 07 | - |
| WC Col. Mascul. | - | - | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - |
| WC Col. Femin. | - | - | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 | - |
| Sala Coorden. | 07 | 02 | - | 01 | 06 | 02 | - | 08 | 08 | - | - | 08 | 03 | 08 |
| Sala Multiuso | 07 | 01 | - | 02 | 11 | 04 | - | 01 | 01 | - | 02 | 15 | 13 | 01 |
| Corredor Interno | 04 | - | - | 02 | 04 | - | 02 | - | - | - | 02 | 04 | 10 | - |
| Espaço Externo | 02 | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | - | 03 | 02 | - |
| Corredor Externo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
| Total Itens | 39 | 08 | 05 | 11 | 45 | 10 | 04 | 14 | 14 | 10 | 06 | 55 | 74 | 13 |

Obs.:

- Os itens não disponíveis na Planilha SINAPI foram planilhados com base na Planilha CPOS.

- Cabos, eletrodutos, entre outros, foram estimados conforme a área construída.

- Quadro de distribuição e disjuntores planilhados conforme o projeto elétrico.

- Demais itens (tomadas, interruptores, luminárias,etc.) em conformidade absoluta com o projeto elétrico.

José Paulo Rossanezi                                    Wagner Silveira

Engenheiro Eletricista                                   Engenheiro Civil

CREA: 068.502.591-0                              CREA: 506.005.501-9

ART: 92221220150396001                      ART: 92221220150373719