## PLAN ORÇ
Logomarca da Empresa Participante |  | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE
ENDEREÇO / TELEFONE / RESPOSSÁVEL TÉCNICO
OBRA: Revitalização da Orla Fluvial do Município de Bebedouro
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
|  | Instalação Elétrica |  |  |  | 0
|  | Placa de Obra |  |  |  | 0
SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3 | 0 | 0
|  | Iluminação Ornamental ao lado da Passarela Metálica |  |  |  | 0
|  | Instalação Elétrica Geral |  |  |  | 0
SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 7 | 0 | 0
SINAPI | 73769/4 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 0 | 0
Cotação | 7 | LUMINÁRIA LED TIPO PÉTALA DE 100W, 6.000K, DRIVE FULL RANGE, COMPLETA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 15 | 0 | 0
Cotação | 5 | SUPORTE CENTRAL PARA TOPO DE POSTE PARA FIXAÇÃO 3 LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 5 | 0 | 0
Composição | 9 | Instalação de grampo metalico tipo olhal 3/4 para spda | UN | 7 | 0 | 0
SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 0 | 0
Cotação | 3 | REFLETOR LED 200W, 6.000K, DRIVE FULL RANGE, COMPLETA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 3 | 0 | 0
Cotação | 10 | GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-VANDALISMO, PARA REFLETORES DE 200W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 3 | 0 | 0
|  | Infraestruturas |  |  |  | 0
SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 7 | 0 | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.7 | 0 | 0
SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1.7 | 0 | 0
Composição | 1 | Eletroduto PVC Flexivel Corrugado, Cor Amarela, de 32 mm instalado | M | 169.66 | 0 | 0
|  | Quadro de Distribuição e Disjuntores |  |  |  | 0
Composição | 4 | Instalação do quadro de distribuição 8 disjuntores DIN | UN | 1 | 0 | 0
SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 0 | 0
CPOS | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN. | 1 | 0 | 0
|  | Cabos Elétricos |  |  |  | 0
SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 540.66 | 0 | 0
Composição | 5 | Lançamento de cabo multipolar 3x2,5mm | M | 60 | 0 | 0
|  | Consumidor Categoria B2 |  |  |  | 0
Cotação | 6 | POSTE DUPLO T DE 7,5M X 100DAN, PADRÃO CPFL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 1 | 0 | 0
CPOS | 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm | UN. | 1 | 0 | 0
Cotação | 4 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA, VISOR COM LENTE | UNIDADE | 1 | 0 | 0
SINAPI | 95751 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 4 | 0 | 0
SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 0 | 0
SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 0 | 0
Composição | 8 | Instalação de fita de aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm | UN | 5 | 0 | 0
SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 0 | 0
Composição | 9 | Instalação de grampo metalico tipo olhal 3/4 para spda | UN | 1 | 0 | 0
SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 0 | 0
CPOS | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN. | 1 | 0 | 0
CPOS | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN. | 1 | 0 | 0
Composição | 10 | Instalação de dispositivo dps | UN | 2 | 0 | 0
|  | Iluminação da Passarela Metálica |  |  |  | 0
|  | Instalação Elétrica Geral |  |  |  | 0
SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 88 | 0 | 0
SINAPI | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 213 | 0 | 0
SINAPI | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 12 | 0 | 0
Composição | 2 | Instalação de luminaria led refletor 10W | UN | 96 | 0 | 0
SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0
Cotação | 2 | GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-VANDALISMO, PARA REFLETORES DE 10W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 96 | 0 | 0
|  | Cabos Elétricos |  |  |  | 0
SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 795.6 | 0 | 0
|  | Iluminação do Parque da Família |  |  |  | 0
|  | Instalação Elétrica Geral |  |  |  | 0
SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 32 | 0 | 0
SINAPI | 73769/4 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 0 | 0
Cotação | 7 | LUMINÁRIA LED TIPO PÉTALA DE 100W, 6.000K, DRIVE FULL RANGE, COMPLETA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 87 | 0 | 0
Cotação | 5 | SUPORTE CENTRAL PARA TOPO DE POSTE PARA FIXAÇÃO 3 LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 29 | 0 | 0
Composição | 9 | Instalação de grampo metalico tipo olhal 3/4 para spda | UN | 32 | 0 | 0
SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 87 | 0 | 0
|  | Infraestruturas |  |  |  | 0
SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 32 | 0 | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6.99 | 0 | 0
SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 6.99 | 0 | 0
Composição | 1 | Eletroduto PVC Flexivel Corrugado, Cor Amarela, de 32 mm instalado | M | 699.36 | 0 | 0
|  | Quadro de Distribuição e Disjuntores |  |  |  | 0
Composição | 12 | Instalação do quadro de distribuição 16 disjuntores DIN | UN | 1 | 0 | 0
SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 0 | 0
CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN. | 1 | 0 | 0
|  | Cabos Elétricos |  |  |  | 0
SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3093.93 | 0 | 0
Composição | 5 | Lançamento de cabo multipolar 3x2,5mm | M | 348 | 0 | 0
SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 0 | 0
|  | Iluminação da Transitolândia e Ecoparque |  |  |  | 0
|  | Instalação Elétrica Geral |  |  |  | 0
SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9 | 0 | 0
SINAPI | 73769/4 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 0 | 0
Cotação | 7 | LUMINÁRIA LED TIPO PÉTALA DE 100W, 6.000K, DRIVE FULL RANGE, COMPLETA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 24 | 0 | 0
Cotação | 5 | SUPORTE CENTRAL PARA TOPO DE POSTE PARA FIXAÇÃO 3 LUMINÁRIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 8 | 0 | 0
Composição | 9 | Instalação de grampo metalico tipo olhal 3/4 para spda | UN | 9 | 0 | 0
SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 0 | 0
|  | Infraestruturas |  |  |  | 0
SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 9 | 0 | 0
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.88 | 0 | 0
SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1.88 | 0 | 0
Composição | 1 | Eletroduto PVC Flexivel Corrugado, Cor Amarela, de 32 mm instalado | M | 187.61 | 0 | 0
|  | Quadro de Distribuição e Disjuntores |  |  |  | 0
Composição | 4 | Instalação do quadro de distribuição 8 disjuntores DIN | UN | 1 | 0 | 0
SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 0 | 0
CPOS | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN. | 1 | 0 | 0
|  | Cabos Elétricos |  |  |  | 0
SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 644.25 | 0 | 0
Composição | 5 | Lançamento de cabo multipolar 3x2,5mm | M | 96 | 0 | 0
SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
|  | Instalação Elétrica |  |  |  | 0
|  | Placa de Obra |  |  |  | 0
|  | Iluminação Ornamental ao lado da Passarela Metálica |  |  |  | 0
|  | Iluminação da Passarela Metálica |  |  |  | 0
|  | Iluminação do Parque da Família |  |  |  | 0
|  | Iluminação da Transitolândia e Ecoparque |  |  |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO
Note on C6: Preencher na coluna "Z" o nome da Meta/Sub-Meta ou Agrupador de Serviços.
Note on C100: Preencher na coluna "Z" o nome da Meta/Sub-Meta ou Agrupador de Serviços.

## CRONOGRAMA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE LOGOMARCA / ENDEREÇO / TELEFONE / RESPONSÁVEL TÉCNICO
URBANIZAÇÃO DA ORLA E REFORMA DO MUSEU NO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP
Ministério do Turismo / Caixa Econômica Federal / Contrato de Repasse nº 832283 / 2016 / Ministério do Turismo / Caixa, Processo nº 2586.1031164-97/2016
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
META/ |  | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3
AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | R$ | % | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%)
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | CÓRREGO DA CONSULTA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO) | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | PONTE DO LAGO ARTIFICIAL | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | ORLA DO LAGO ARTIFICIAL | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | CONSTRUÇÃO DA PASSARELA METÁLICA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | ALVENARIA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 | REVESTIMENTO DO PISO | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8 | PINTURA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | PRAÇA MUNICIPAL CARLOS GOMES | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO) | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | GUARDA-CORPO | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | PRAÇA PAULA FRASSINETTI | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | GUARDA-CORPO | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | ESCADA | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total (%): |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Total (R$): | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO
Adiminstração por Empreitada Indireta
Obs.Inclusos nos preços unitários : Materiais , Mão de Obra , BDI e Encargos Sociais e Trabalhistas

## ORIENTAÇÕES
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DO BDI, PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1) PLANILHA DE BDI
ATRAVÉS DE INSTRUÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA DO CONVÊNIO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVERÁ SER PREENCHIDA E ANEXADA AO ORÇAMENTO.
PREENCHA OS CAMPOS DESBLOQUEADOS DESTACADOS NA COR AMARELO CLARO
2) ORÇAMENTO
NA PLANILHA DO ORÇAMENTO PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELO CLAROS COM SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS COM BDI
O CAMPO ACIMA DO ORÇAMENTO EM VERMELHO ESTARÁ RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO , LOGOMARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O LICITANTE
3) CRONOGRAMA
NA PLANILHA DO CRONOGRAMA PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELO CLAROS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO MENSAIS PARA CADA SERVIÇO.
OS CAMPOS ACIMA DO CRONOGRAMA EM VERMELHO ESTARÁ RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO , LOGOMARCA / INFORMAÇÕES SOBRE O LICITANTE
INFORMAÇÕES , DÚVIDAS OU CRÍTICAS : (17) 3345-9107 - engws@bebedouro.sp.gov.br
Engº Wagner Silveira