## Orçamento PMB
TIMBRE DA EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Aquisição com Implantação de Sistema de Videomonitoramento Integrado
BLOCO 1 - CENTRO DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA
Item | Qtd. | Un. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total
1.1 | 1 | pç | Solução de VideoWall com 12 telas de 55" |  | 0
1.2 | 1 | soft | Applliance de Segurança e Analise Comportamental e da Malha Viária |  | 0
1.3 | 1 | soft | Software VMS de Gerenciamento/Gravação de Imagens |  | 0
1.4 | 1 | soft | Software de Análitico de Vídeo |  | 0
1.5 | 1 | pç | Servidor/Storage de 64TB para VMS de Gerenciamento e Gravação de Imagens |  | 0
1.6 | 1 | pç | Servidor para Software de Análitico de Video |  | 0
1.7 | 8 | pç | Estação de Operador de Video |  | 0
1.8 | 16 | pç | Monitor de Video de 23" |  | 0
1.9 | 4 | pç | Joystick / Mesa Operacional para Operador de Video |  | 0
1.10 | 4 | pç | Mobilia para Estação de Visualização e Operação |  | 0
1.11 | 6 | pç | Mobilia para Central de Despacho |  | 0
1.12 | 11 | pç | Cadeira Operacional Tipo I |  | 0
1.13 | 8 | pç | Cadeira Sala de Reunião |  | 0
1.14 | 4 | pç | Poltrona |  | 0
1.15 | 1 | conj | Solução de Audio e Vídeo para Sala de Situação |  | 0
1.16 | 1 | pç | Mesa de Reunião - Sala de Crise |  | 0
1.17 | 1 | pç | Mesa Diretor Tipo |  | 0
1.18 | 1 | pç | Cadeira Diretor |  | 0
1.19 | 5 | pç | Armarios |  | 0
1.20 | 1 | pç | Mesa Recepcionita |  | 0
1.21 | 2 | pç | Patch Panel Descarregado 24 portas |  | 0
1.22 | 48 | pç | Conector RJ45 Fêmea (jack) Categoria 6A |  | 0
1.23 | 48 | pç | Patch Cord RJ45/RJ45 Categoria 6A - 2,5 mts |  | 0
1.24 | 915 | m | Cabo UTP Categoria 6A |  | 0
1.25 | 2 | pç | Rack 44U de Piso |  | 0
1.26 | 400 | pç | Porca Gaiola e Parafuso M5 para Rack |  | 0
1.27 | 2 | pç | Patch Panel Categoria 6 24 portas |  | 0
1.28 | 1830 | pç | Cabo UTP Categoria 6 |  | 0
1.29 | 40 | pç | Patch Cord RJ45/RJ45 Categoria 6 - 1,5 mts |  | 0
1.30 | 40 | pç | Patch Cord RJ45/RJ45 Categoria 6 - 2,5 mts |  | 0
1.31 | 40 | pç | Conector RJ45 Fêmea (jack) Categoria 6 |  | 0
1.32 | 6 | pç | Caixa de Superfície Categoria 6 |  | 0
1.33 | 44 | pç | Organizador de Cabos Horizontal 1U |  | 0
1.34 | 24 | m | Fita Velcro |  | 0
1.35 | 120 | pç | Abraçadeira de Nylon |  | 0
1.36 | 240 | pç | Etiqueta para Identificação de Cabeamento Estruturado |  | 0
1.37 | 30 | m | Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, tipo U |  | 0
1.38 | 60 | m | Duto corrugado Hiperflex de 1", com superfície interna lisa |  | 0
1.39 | 48 | m | Duto corrugado Hiperflex de 2", com superfície interna lisa |  | 0
1.40 | 1 | pç | Nobreak 15KVA |  | 0
1.41 | 2 | pç | Quadro Elétrico de Sobrepor 28 Posições |  | 0
1.42 | 2 | pç | Disjuntor Tripolar de 125A |  | 0
1.43 | 2 | pç | Disjuntor Tripolar de 40 A |  | 0
1.44 | 5 | pç | Disjuntor Bipolar de 16 A |  | 0
1.45 | 7 | pç | Disjuntor Unipolar de 16 A |  | 0
1.46 | 150 | m | Cabo Elétrico 35mm Preto HEPR |  | 0
1.47 | 50 | m | Cabo Elétrico 35mm Azul HEPR |  | 0
1.48 | 50 | m | Cabo Elétrico 35mm Verde HEPR |  | 0
1.49 | 30 | m | Cabo Elétrico 10mm Preto |  | 0
1.50 | 10 | m | Cabo Elétrico 10mm Azul |  | 0
1.51 | 15 | m | Cabo Elétrico 10mm Verde |  | 0
1.52 | 200 | m | Cabo Elétrico 4mm Preto |  | 0
1.53 | 100 | m | Cabo Elétrico 4mm Verde |  | 0
1.54 | 200 | m | Cabo Elétrico 2,5mm Preto |  | 0
1.55 | 200 | m | Cabo Elétrico 2,5mm Azul |  | 0
1.56 | 200 | m | Cabo Elétrico 2,5mm Verde |  | 0
1.57 | 50 | m | Cabo Elétrico 2,5mm Vermelho |  | 0
1.58 | 100 | m | Cabo Elétrico 2,5mm Branco |  | 0
1.59 | 30 | pç | Tomada Elétrica Redonda Padrão Brasileiro |  | 0
1.60 | 23 | pç | Luminária 4x16W de Embutir |  | 0
1.61 | 92 | pç | Lâmpada LED tubular de 16W |  | 0
1.62 | 8 | pç | Luminária de Emergência |  | 0
1.63 | 1 | vb | Acessórios de Elétrica (terminais, fita isolante, conectores e etc) |  | 0
1.64 | 48 | m² | Piso Elevado 600x600mm |  | 0
1.65 | 48 | m² | Forro Modular |  | 0
1.66 | 1 | conj | Porta de Vidro Automatica e Divisória de Vidro |  | 0
1.67 | 11 | m² | Bandeira Fixa de Vidro 8mm |  | 0
1.68 | 3 | pç | Leitor Biometrico para Acesso ao CCO |  | 0
1.69 | 150 | pç | Cartão de Acesso ao CCO |  | 0
1.70 | 3 | pç | Ar Condicionado 24.000 BTUs |  | 0
1.71 | 5 | pç | Ar Condicionado 12.000 BTUs |  | 0
1.72 | 1 | lic | Módulo de Gestão e Despacho |  | 0
1.73 | 1 | vb | Adequações e Obras Civis |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
BLOCO 2 - MONITORAMENTO
Item | Qtd. | Un. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total
2.1 | 6 | pç | Câmera IP Móvel Tipo I |  | 0
2.2 | 5 | pç | Câmera IP Móvel Tipo II |  | 0
2.3 | 4 | pç | Câmera IP Fixa Tipo I |  | 0
2.4 | 40 | pç | Câmera IP Fixa Tipo II |  | 0
2.5 | 2 | pç | Câmera IP Fixa Tipo III |  | 0
2.6 | 47 | pç | Câmera de Coleta de Dados Tipo I |  | 0
2.7 | 19 | pç | Dispositivo de Processamento de Imagens Tipo I |  | 0
2.8 | 5 | pç | Dispositivo de Processamento de Imagens Tipo II |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
BLOCO 3 - CONECTIVIDADE
Item | Qtd. | Un. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total
3.1 | 1 | pç | Switch de Distribuição |  | 0
3.2 | 2 | pç | Switch de Acesso |  | 0
3.3 | 2 | pç | Ponto de Acesso |  | 0
3.4 | 750 | m | Cabo UTP Categoria 5e Outdoor |  | 0
3.5 | 500 | m | Conector Macho RJ45 Cat. 5e Blindado |  | 0
3.6 | 29 | pç | Caixa Hermética Outdoor |  | 0
3.7 | 5 | pç | Poste de Aço de 7 mts com Braço Alongado |  | 0
3.8 | 24 | pç | Poste de Aço de 7 mts Reto |  | 0
3.9 | 47 | pç | Poste Metálico OCR |  | 0
3.10 | 29 | pç | Nobreak 700VA |  | 0
3.11 | 1000 | m | Cabo Elétrico PP 3x2,5 mm |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
BLOCO 4 - SERVIÇOS
Item | Qtd. | Un. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total
4.1 | 1 | serv | Serviços de infraestrutura e instalação dos laços indutivos, postes e aterramento (por faixa) |  | 0
4.2 | 1 | serv | Serviços de infra estrutura e energização do ponto(por ponto) |  | 0
4.3 | 1 | serv | Serviços de instalação, configuração e regulagem das câmeras e iluminadores IR e Câmeras Fixas e Móveis |  | 0
4.4 | 1 | serv | Instalação e configuração do sistema e Startup de toda a Solução |  | 0
4.5 | 1 | serv | Serviço de treinamento do modulo operacional do sistema de análise e comportamental com duração de 8 hrs por pessoa |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
TOTAL GERAL IMPLANTAÇÃO (1+2+3+4) |  |  |  |  | 0
BLOCO 5 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Item | Qtd. | Un. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total
5.1 | 12 | meses | Prestação de Serviços de Manutenção Continua em todo o Sistema, Hardware Software, licenças e pontos de coleta. |  | 0
TOTAL BLOCO 5 - CUSTEIO MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 0
TOTAL GLOBAL (1+2+3+4+5) * |  |  |  |  | 0
* | Valor total estimado por cotações de mercado , considerando preço mínimo por serviços das cotações
Nota : Encargos Sociais e Trabalhistas , Impostos e BDI ( tudo ás expensas do contratado )
QUADRO RESUMO
ETAPA |  | DESCRIÇÃO |  |  | VALOR TOTAL
1 |  | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO COI
2 |  | ENTREGA EQUIPAMENTOS
3 |  | PONTOS DE COLETA
4 |  | PONTOS DE MONITORAMENTO
5 |  | ATIVAÇÃO SISTEMAS DO COI
6 |  | ATIVAÇÃO DOS DEMAIS SISTEMAS SECUNDÁRIOS
7 |  | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
8 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
ESPAÇO RESERVADO PARA DADOS DA EMPRESA ( CNPJ , INSCRIÇÃO ESTADUAL , ENDEREÇO , E-MAIL , TELEFONES , ETC..) E AINDA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

## Cronograma Físico - Financeiro
TIMBRE DA EMPRESA
Aquisição com Implantação de Sistema de Videomonitoramento Integrado
Contrato de Financiamento mediante abertura de Crédito nº 40/00045-1
Banco do Brasil S/A e o Município de Bebedouro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ( R$ )
PRAZO DE EXECUÇÃO : 18 mêses
ITEM | SERVIÇOS | % | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | 6º Mês | % | 7º Mês | % | 8º Mês | % | 9º Mês | % | 10º Mês | % | 11º Mês | % | 12º Mês | % | 13º Mês | % | 14º Mês | % | 15º Mês | % | 16º Mês | % | 17º Mês | % | 18º Mês | TOTAL
1 | SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO COI | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ENTREGA EQUIPAMENTOS | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | PONTOS DE COLETA | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PONTOS DE MONITORAMENTO | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ATIVAÇÃO SISTEMAS DO COI | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ATIVAÇÃO DOS DEMAIS SISTEMAS SECUNDÁRIOS | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 | 0
| TOTAL NO PERÍODO |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.29 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
ESPAÇO RESERVADO PARA DADOS DA EMPRESA ( CNPJ , INSCRIÇÃO ESTADUAL , ENDEREÇO , E-MAIL , TELEFONES , ETC..) E AINDA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

## ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1) ORÇAMENTO
NA PLANILHA DO ORÇAMENTO PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELO CLAROS COM SEUS RESPECTIVOS PREÇOS UNITÁRIOS. OS CAMPOS ACIMA E ABAIXO DO ORÇAMENTO EM VERDE ESTARÁ RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO , LOGOMARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O LICITANTE .
2) CRONOGRAMA
NA PLANILHA DO CRONOGRAMA PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELO CLAROS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE EXECUÇÃO MENSAIS PARA CADA SERVIÇO.OS CAMPOS ACIMA E ABAIXO DO CRONOGRAMA EM VERDE ESTARÁ RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO , LOGOMARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O LICITANTE