## PO - REFERENCIAL
PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  | OBJETO | [6 empty] | MUNICÍPIO / UF
ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR |  | ADAPTAÇÃO PARA REFEITÓRIO E REFORMA DE COZINHA – EMEF DR. AUGUSTO VIEIRA | [6 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  | AV. PREF. EDNE JOSÉ PIFFER, 1000 - JD. CENTENÁRIO - CEP 14.711-581 - [EMEF DR. AUGUSTO VIEIRA]
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | [5 empty] | 66.53% |  | PETI |  |  | 114000
RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS |  |  |  | Mês de Referência: 01/2026 |  | 0%
Localidade: SAO PAULO - SP |  | Data de emissão: 10/02/2026 |  |  |  | 33.47% |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 57352.149
CALCULO DO BDI: |  |  | 25% |  |  | 100% |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 171352.149
Código | Descrição da Composição |  |  |  | Unid. | COM desoneração | VALOR UNITARIO REFERENCIAL | QUANT. | VALOR TOTAL | BDI % | VALOR TOTAL + BDI
1 | INICIO E APOIO DE OBRA | [9 empty] | 11515.5732
98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 |  |  |  | M2 | 96.61 | 120.7625 | 46.68 | 4509.7548 | 25% | 5637.1935
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  | M2 | 471.44 | 589.3 | 6 | 2828.64 | 25% | 3535.8
106122 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 |  |  |  | M3 | 100.87 | 126.0875 | 18.579 | 1874.0637 | 25% | 2342.5797
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | 3934.4009
97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 4.56 | 5.7 | 130.6 | 595.536 | 25% | 744.42
104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M3 | 127.94 | 159.925 | 7.836 |  | 25% | 1253.1723
97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 4.56 | 5.7 | 139.5 | 636.12 | 25% | 795.15
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M3 | 53.31 | 66.6375 | 2.64 |  | 25% | 175.923
97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 32.93 | 41.1625 | 16.2 | 533.466 | 25% | 666.8325
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 12.75 | 15.9375 | 13.23 | 168.6825 | 25% | 210.8531
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | UNIT. | 17.61 | 22.0125 | 4 |  | 25% | 88.05
3 | SERVIÇOS HIDRAULICOS | [9 empty] | 16895.8125
102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  | UNIT. | 676.89 | 846.1125 | 2 | 1353.78 | 25% | 1692.225
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  |  |  | M | 37.18 | 46.475 | 14 |  | 25% | 650.65
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | M | 28.61 | 35.7625 | 16 |  | 25% | 572.2
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | M | 44.4 | 55.5 | 12 |  | 25% | 666
98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 |  |  |  | UNIT. | 406.69 | 508.3625 | 2 |  | 25% | 1016.725
89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | M | 24.26 | 30.325 | 40 |  | 25% | 1213
103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | M | 32.99 | 41.2375 | 32 |  | 25% | 1319.6
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | UNIT. | 145.27 | 181.5875 | 3 |  | 25% | 544.7625
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | UNIT. | 78.56 | 98.2 | 3 |  | 25% | 294.6
86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 856.02 | 1070.025 | 2 |  | 25% | 2140.05
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 1206.06 | 1507.575 | 3 |  | 25% | 4522.725
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 274.58 | 343.225 | 2 |  | 25% | 686.45
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 812.13 | 1015.1625 | 1 |  | 25% | 1015.1625
100850 | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 0 | 0 | 1 |  | 25% | 0
99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | UNIT. | 449.33 | 561.6625 | 1 |  | 25% | 561.6625
4 | SERVIÇOS ELETRICOS | [9 empty] | 28859.5625
101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UNIT. | 579.32 | 724.15 | 1 | 579.32 | 25% | 724.15
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UNIT. | 76.43 | 95.5375 | 5 |  | 25% | 477.6875
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UNIT. | 58.88 | 73.6 | 5 |  | 25% | 368
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UNIT. | 53.98 | 67.475 | 3 |  | 25% | 202.425
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 |  |  |  | M | 10.39 | 12.9875 | 81 |  | 25% | 1051.9875
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 19.36 | 24.2 | 40 |  | 25% | 968
91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 28.04 | 35.05 | 16 |  | 25% | 560.8
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 5.77 | 7.2125 | 200 |  | 25% | 1442.5
103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  | UNIT. | 5257.45 | 6571.8125 | 3 |  | 25% | 19715.4375
103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  |  |  | UNIT. | 34.78 | 43.475 | 28 | 973.84 | 25% | 1217.3
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | UNIT. | 39.13 | 48.9125 | 4 | 156.52 | 25% | 195.65
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | UNIT. | 59.3 | 74.125 | 4 | 237.2 | 25% | 296.5
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | UNIT. | 46.51 | 58.1375 | 15 | 697.65 | 25% | 872.0625
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | UNIT. | 40.91 | 51.1375 | 15 | 613.65 | 25% | 767.0625
5 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 27269.693
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  |  |  | M2 | 370.57 | 463.2125 | 25 | 9264.25 | 25% | 11580.3125
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  |  |  | M2 | 703.44 | 879.3 | 1.44 | 1012.9536 | 25% | 1266.192
100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 |  |  |  | M2 | 507.47 | 634.3375 | 5.04 | 2557.6488 | 25% | 3197.061
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 |  |  |  | M2 | 712.77 | 890.9625 | 12.6 | 8980.902 | 25% | 11226.1275
7 | PISO E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 64678.6881
87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 |  |  |  | M2 | 116.3 | 145.375 | 141.985 | 16512.8555 | 25% | 20641.0694
104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE |  |  |  | M2 | 108.3 | 135.375 | 141.99 |  | 25% | 19221.8963
87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  | M2 | 35.72 | 44.65 | 188.1 |  | 25% | 8398.665
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  |  |  | M2 | 75.95 | 94.9375 | 50.4 | 3827.88 | 25% | 4784.85
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE |  |  |  | M2 | 67.58 | 84.475 | 137.7 | 9305.766 | 25% | 11632.2075
8 | PINTURA | [9 empty] | 18198.4187
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  | M2 | 15.05 | 18.8125 | 206.55 | 3108.5775 | 25% | 3885.7219
88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  | M2 | 17.95 | 22.4375 | 141.98 | 2548.541 | 25% | 3185.6762
95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  |  | M2 | 18.47 | 23.0875 | 481.95 | 8901.6165 | 25% | 11127.0206
| VALOR TOTAL | [7 empty] | VALOR TOTAL |  | 171352.149
1 | INICIO E APOIO DE OBRA | [9 empty] | 11515.5732
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | 3934.4009
3 | SERVIÇOS HIDRAULICOS | [9 empty] | 16895.8125
4 | SERVIÇOS ELETRICOS | [9 empty] | 28859.5625
5 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 27269.693
6 | PISO E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 64678.6881
7 | PINTURA | [9 empty] | 18198.4187
| VALOR TOTAL | [9 empty] | 171352.149
| ANGELICA LAINETTI MASSARO | [5 empty] | RAPHAEL LEAL SANCHES
| DIRETORA DE DEPTO DE EDUCACAO | [5 empty] | GERENTE DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR - SEMEB
Matrícula: 17749

## CFF - REFERENCIAL
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO
CRONOGRAMA Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  | OBJETO | [8 empty] | MUNICÍPIO / UF
ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR |  |  |  | ADAPTAÇÃO PARA REFEITÓRIO E REFORMA DE COZINHA – EMEF DR. AUGUSTO VIEIRA | [8 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  |  |  | AV. PREF. EDNE JOSÉ PIFFER, 1000 - JD. CENTENÁRIO - CEP 14.711-581 - [EMEF DR. AUGUSTO VIEIRA]
|  |  |  | Á EXECUTAR | [30 empty] | TOTAL
Código Atividade | Descrição da Atividade | Valor Orçado | AT/ET ET/TT | % | Mês | 1 | % | Mês | 2 | % | Mês | 3 | % | Mês | 4 | % | Mês | 5 | % | Mês | 6 | % | Mês | 7 | % | Mês | 8 | % | Mês | 9 | % | Mês | 10 | %
01.00.000 | INICIO E APOIO DE OBRA | 11515.5732 | 6.72% | 100% | 11515.5732 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 11515.5732
02.00.000 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3934.4009 | 2.296% | 100% | 3934.4009 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 3934.4009
03.00.000 | SERVIÇOS HIDRAULICOS | 16895.8125 | 9.86% | 0% | 0 |  | 30% | 5068.7437 |  | 40% | 6758.325 |  | 30% | 5068.7437 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 16895.8125
04.00.000 | SERVIÇOS ELETRICOS | 28859.5625 | 16.84% | 0% | 0 |  | 30% | 8657.8687 |  | 40% | 11543.825 |  | 30% | 8657.8687 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 28859.5625
05.00.000 | ESQUADRIAS | 27269.693 | 15.91% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 30% | 8180.9079 |  | 70% | 19088.7851 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 27269.693
06.00.000 | PISO E REVESTIMENTOS | 64678.6881 | 37.75% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 70% | 45275.0817 |  | 30% | 19403.6064 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 64678.6881
07.00.000 | PINTURA | 18198.4187 | 10.62% | 0% | 0 |  | 15% | 2729.7628 |  | 50% | 9099.2094 |  | 35% | 6369.4466 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 18198.4187
08.00.000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 20% | #REF! |  | 80% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 100% | #REF!
09.00.000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 50% | #REF! |  | 50% | #REF! |  | 100% | #REF!
10.00.000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 10% | #REF! |  | 20% | #REF! |  | 20% | #REF! |  | 20% | #REF! |  | 20% | #REF! |  | 10% | #REF! |  | 100% | #REF!
11.00.000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 0% | #REF! |  | 100% | #REF! |  | 100% | #REF!
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 171352.149 |  | 9.017% | 15449.9741 |  | 9.604% | 16456.3753 |  | 47.19% | 80857.349 |  | 34.19% | 58588.4506 |  | 0% | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 100% | 171352.149
[7 empty] | 18.62% | 31906.3494 |  | 65.81% | 112763.6984 |  | 100% | 171352.149 |  | 100% | 171352.149 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| ANGELICA LAINETTI MASSARO | [8 empty] | RAPHAEL LEAL SANCHES
| DIRETORA DE DEPTO DE EDUCACAO | [8 empty] | GERENTE DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR - SEMEB
Matrícula: 17749

## PO - FORNECEDOR
PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  | OBJETO | [6 empty] | MUNICÍPIO / UF
ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR |  | ADAPTAÇÃO PARA REFEITÓRIO E REFORMA DE COZINHA – EMEF DR. AUGUSTO VIEIRA | [6 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  | AV. PREF. EDNE JOSÉ PIFFER, 1000 - JD. CENTENÁRIO - CEP 14.711-581 - [EMEF DR. AUGUSTO VIEIRA]
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | [5 empty] | #DIV/0! |  | EMENDA PARLAMENTAR - REPASSE
RELATÓRIO DE PREÇOS DE INSUMOS |  |  |  | Mês de Referência: 01/2026
Localidade: SAO PAULO - SP |  | Data de emissão: 10/02/2026 |  |  |  | #DIV/0! |  | RECUSOS PROPRIOS |  |  | 0
CALCULO DO BDI: |  |  | 0% |  |  | 100% |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 0
Código | Descrição da Composição |  |  |  | Unid. | SEM desoneração | COM desoneração | QUANT. | VALOR TOTAL | BDI % | VALOR TOTAL + BDI
1 | INICIO E APOIO DE OBRA | [9 empty] | 0
98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 |  |  |  | M2 | 0 | 88.98 | 46.68 | 0 | 0% | 0
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  | M2 | 0 | 466.79 | 6 | 0 | 0% | 0
106122 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 |  |  |  | M3 | 0 | 335.17 | 18.579 | 0 | 0% | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | 0
97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 0 |  | 130.6 | 0 | 0% | 0
104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M3 | 0 | 33.84 | 7.836 | 0 | 0% | 0
97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 0 |  | 139.5 | 0 | 0% | 0
97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M3 | 0 | 122.47 | 2.64 | 0 | 0% | 0
97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 0 |  | 16.2 | 0 | 0% | 0
97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | M2 | 0 |  | 13.23 | 0 | 0% | 0
97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  | UNIT. | 0 | 14.34 | 4 | 0 | 0% | 0
3 | SERVIÇOS HIDRAULICOS | [9 empty] | 0
102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  | UNIT. | 0 | 14.97 | 2 | 0 | 0% | 0
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  |  |  | M | 0 | 566.48 | 14 | 0 | 0% | 0
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | M | 0 |  | 16 | 0 | 0% | 0
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  | M | 0 | 86.4 | 12 | 0 | 0% | 0
98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 |  |  |  | UNIT. | 0 | 340.16 | 2 | 0 | 0% | 0
89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | M | 0 |  | 40 | 0 | 0% | 0
103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  | M | 0 |  | 32 | 0 | 0% | 0
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 3 | 0 | 0% | 0
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 3 | 0 | 0% | 0
86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0
93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 3 | 0 | 0% | 0
86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 0
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
100850 | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  |  |  | UNIT. | 0 | 74.72 | 1 | 0 | 0% | 0
99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
4 | SERVIÇOS ELETRICOS | [9 empty] | 0
101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0
93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UNIT. | 0 | 106.12 | 5 | 0 | 0% | 0
93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 5 | 0 | 0% | 0
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 3 | 0 | 0% | 0
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 |  |  |  | M | 0 |  | 81 | 0 | 0% | 0
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 0 |  | 40 | 0 | 0% | 0
91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 0 |  | 16 | 0 | 0% | 0
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | M | 0 |  | 200 | 0 | 0% | 0
103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 3 | 0 | 0% | 0
103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 28 | 0 | 0% | 0
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 4 | 0 | 0% | 0
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 4 | 0 | 0% | 0
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  | UNIT. | 0 |  | 15 | 0 | 0% | 0
5 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  |  |  | M2 | 0 | 52.83 | 25 | 0 | 0% | 0
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |  |  |  | M2 | 0 |  | 1.44 | 0 | 0% | 0
100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 |  |  |  | M2 | 0 | 880.29 | 5.04 | 0 | 0% | 0
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 |  |  |  | M2 | 0 | 362.99 | 12.6 | 0 | 0% | 0
6 | PISO E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0
87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 |  |  |  | M2 | 0 |  | 141.985 | 0 | 0% | 0
104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE |  |  |  | M2 | 0 |  | 141.99 | 0 | 0% | 0
87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  | M2 | 0 |  | 188.1 | 0 | 0% | 0
87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  |  |  | M2 | 0 |  | 50.4 | 0 | 0% | 0
87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE |  |  |  | M2 | 0 |  | 137.7 | 0 | 0% | 0
7 | PINTURA | [9 empty] | 0
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  | M2 | 0 |  | 206.55 | 0 | 0% | 0
88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  | M2 | 0 |  | 141.98 | 0 | 0% | 0
95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  |  | M2 | 0 |  | 481.95 | 0 | 0% | 0
| VALOR TOTAL | [7 empty] | VALOR TOTAL |  | 0
1 | INICIO E APOIO DE OBRA | [9 empty] | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | 0
3 | SERVIÇOS HIDRAULICOS | [9 empty] | 0
4 | SERVIÇOS ELETRICOS | [9 empty] | 0
5 | ESQUADRIAS | [9 empty] | 0
6 | PISO E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0
7 | PINTURA | [9 empty] | 0
| VALOR TOTAL | [9 empty] | 0

## CFF - FORNECEDOR
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FIANCEIRO
CRONOGRAMA Base para Licitação
AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  | OBJETO | [8 empty] | MUNICÍPIO / UF
ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR |  |  |  | ADAPTAÇÃO PARA REFEITÓRIO E REFORMA DE COZINHA – EMEF DR. AUGUSTO VIEIRA | [8 empty] | BEBEDOURO SP
PREPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO SP |  |  |  |  | AV. PREF. EDNE JOSÉ PIFFER, 1000 - JD. CENTENÁRIO - CEP 14.711-581 - [EMEF DR. AUGUSTO VIEIRA]
|  |  |  | Á EXECUTAR | [30 empty] | TOTAL
Código Atividade | Descrição da Atividade | Valor Orçado | AT/ET ET/TT | % | Mês | 1 | % | Mês | 2 | % | Mês | 3 | % | Mês | 4 | % | Mês | 5 | % | Mês | 6 | % | Mês | 7 | % | Mês | 8 | % | Mês | 9 | % | Mês | 10 | %
1 | INICIO E APOIO DE OBRA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3 | SERVIÇOS HIDRAULICOS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4 | SERVIÇOS ELETRICOS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6 | PISO E REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0
[7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0

## ORCAMENTO VIRTUAL - FDE
Resumo
Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)
Produtos Técnicos - Orçamento Virtual
[10 empty] | Orçamento (FDE) |  |  |  | 1043316.11
|  |  | Data Base: |  | Julho/2025
1043316.11
Orçamento (Proposta)
[10 empty] | %Variação |  |  | 0
Código | Serviço |  |  | Unid. |  | Preço (FDE) | Qtd. | Preço (Proposta) |  |  | Total (Prooposta) | % Variacao |  |  | %ABC | Material |  | Mão Obra
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M |  |  | M3 |  | 63.18 | 4 | 63.18 |  |  | 252.72 | 0 |  |  | 0.024223 | 0 |  | 23.138
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M |  |  | M3 |  | 82.4 | 1 | 82.4 |  |  | 82.4 | 0 |  |  | 0.0078979 | 0 |  | 30.18
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA |  |  | M2 |  | 117.03 | 15 | 117.03 |  |  | 1755.45 | 0 |  |  | 0.16826 | 38.738 |  | 25.41
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  | KG |  | 15.57 | 165 | 15.57 |  |  | 2569.05 | 0 |  |  | 0.24624 | 7.3965 |  | 2.372
02.04.099 | ARMADURAS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  | M3 |  | 713.73 | 5 | 713.73 |  |  | 3568.65 | 0 |  |  | 0.34205 | 500.2196 |  | 36.0612
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA |  |  | M2 |  | 107.84 | 6 | 107.84 |  |  | 647.04 | 0 |  |  | 0.062018 | 33.7968 |  | 24.272
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) |  |  | M3 |  | 302.16 | 3.5 | 302.16 |  |  | 1057.56 | 0 |  |  | 0.10137 | 0 |  | 110.66
02.50.099 | DEMOLICOES |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
03.03.099 | CONCRETOS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
03.80.099 | SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM |  |  | M2 |  | 99.97 | 150 | 99.97 |  |  | 14995.5 | 0 |  |  | 1.4373 | 41.3646 |  | 17.9814
04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE |  |  | M2 |  | 307.49 | 65 | 307.49 |  |  | 19986.85 | 0 |  |  | 1.9157 | 205.429 |  | 20.0761
04.03.028 | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA |  |  | M2 |  | 309.84 | 50 | 309.84 |  |  | 15492 | 0 |  |  | 1.4849 | 251.91 |  | 0
04.03.099 | PLACAS DIVISORIAS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
04.50.011 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS |  |  | M2 |  | 8.24 | 32.5 | 8.24 |  |  | 267.8 | 0 |  |  | 0.025668 | 0 |  | 3.018
04.60.010 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO |  |  | M2 |  | 21.02 | 85 | 21.02 |  |  | 1786.7 | 0 |  |  | 0.17125 | 0 |  | 7.698
04.60.099 | RETIRADAS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM |  |  | UN |  | 1432.78 | 18 | 1432.78 |  |  | 25790.04 | 0 |  |  | 2.4719 | 890.368 |  | 123.648
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS |  |  | UN |  | 17.51 | 15 | 17.51 |  |  | 262.65 | 0 |  |  | 0.025175 | 0 |  | 6.415
05.80.099 | SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
06.01.004 | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM |  |  | UN |  | 1811.45 | 2 | 1811.45 |  |  | 3622.9 | 0 |  |  | 0.34725 | 1418.37 |  | 24.486
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) |  |  | M2 |  | 1652.87 | 27 | 1652.87 |  |  | 44627.49 | 0 |  |  | 4.2775 | 1280.4461 |  | 28.5395
06.02.063 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO |  |  | M2 |  | 1520.03 | 10 | 1520.03 |  |  | 15200.3 | 0 |  |  | 1.4569 | 1147.6687 |  | 39.6995
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO |  |  | M2 |  | 660.89 | 10 | 660.89 |  |  | 6608.9 | 0 |  |  | 0.63345 | 309.4549 |  | 102.639
06.80.099 | SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) |  |  | KG |  | 32.42 | 4000 | 32.42 |  |  | 129680 | 0 |  |  | 12.4296 | 26.36 |  | 0
07.03.099 | COBERTURAS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES |  |  | M2 |  | 310.91 | 1000 | 310.91 |  |  | 310910 | 0 |  |  | 29.8002 | 232.267 |  | 9.24
07.04.099 | PECAS PARA COBERTURA |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
07.04.124 | RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM |  |  | M |  | 137.23 | 50 | 137.23 |  |  | 6861.5 | 0 |  |  | 0.65766 | 44.9065 |  | 30.03
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV |  |  | M2 |  | 7.88 | 930 | 7.88 |  |  | 7328.4 | 0 |  |  | 0.70241 | 0 |  | 2.8883
08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG |  |  | UN |  | 9853.3 | 1 | 9853.3 |  |  | 9853.3 | 0 |  |  | 0.94442 | 6187.1895 |  | 821.4544
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 43.36 | 35 | 43.36 |  |  | 1517.6 | 0 |  |  | 0.14546 | 12.323 |  | 10.332
08.03.099 | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") |  |  | UN |  | 244.64 | 3 | 244.64 |  |  | 733.92 | 0 |  |  | 0.070345 | 150.4759 |  | 21.812
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES |  |  | UN |  | 481.33 | 8 | 481.33 |  |  | 3850.64 | 0 |  |  | 0.36908 | 289.3859 |  | 45.92
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 68.99 | 20 | 68.99 |  |  | 1379.8 | 0 |  |  | 0.13225 | 15.32 |  | 18.368
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 90.75 | 60 | 90.75 |  |  | 5445 | 0 |  |  | 0.52189 | 22.81 |  | 22.96
08.10.007 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO |  |  | UN |  | 136.54 | 1 | 136.54 |  |  | 136.54 | 0 |  |  | 0.013087 | 90.62 |  | 9.184
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO |  |  | UN |  | 115.26 | 5 | 115.26 |  |  | 576.3 | 0 |  |  | 0.055237 | 22.35 |  | 32.144
08.10.099 | SERVICOS EM REDE DE ESGOTO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20264 | 572.96 |  | 0
08.13.099 | SERVICOS EM RESERVATORIOS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
08.14.101 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA |  |  | UN |  | 618.6 | 4 | 618.6 |  |  | 2474.4 | 0 |  |  | 0.23717 | 477.4492 |  | 11.48
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO |  |  | UN |  | 400.67 | 16 | 400.67 |  |  | 6410.72 | 0 |  |  | 0.61446 | 274.782 |  | 22.96
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO |  |  | UN |  | 1286.25 | 8 | 1286.25 |  |  | 10290 | 0 |  |  | 0.98628 | 918.31 |  | 57.4
08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA |  |  | UN |  | 1811.39 | 2 | 1811.39 |  |  | 3622.78 | 0 |  |  | 0.34724 | 1332.504 |  | 63.14
08.16.054 | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL |  |  | CJ |  | 3834.23 | 1 | 3834.23 |  |  | 3834.23 | 0 |  |  | 0.3675 | 2838.4759 |  | 125.58
08.16.056 | BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL |  |  | CJ |  | 1634.63 | 1 | 1634.63 |  |  | 1634.63 | 0 |  |  | 0.15668 | 1152.1239 |  | 79.66
08.17.030 | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM |  |  | M2 |  | 1542.05 | 1 | 1542.05 |  |  | 1542.05 | 0 |  |  | 0.1478 | 1154.8705 |  | 44.52
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") |  |  | UN |  | 231.49 | 14 | 231.49 |  |  | 3240.86 | 0 |  |  | 0.31063 | 162.72 |  | 11.48
08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L |  |  | UN |  | 1502.2 | 2 | 1502.2 |  |  | 3004.4 | 0 |  |  | 0.28797 | 1115.72 |  | 47.56
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS |  |  | UN |  | 68.7 | 12 | 68.7 |  |  | 824.4 | 0 |  |  | 0.079017 | 0 |  | 25.16
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 124.64 | 45 | 124.64 |  |  | 5608.8 | 0 |  |  | 0.53759 | 63.11 |  | 17.22
09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 87.98 | 15 | 87.98 |  |  | 1319.7 | 0 |  |  | 0.12649 | 22.385 |  | 22.14
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO |  |  | M2 |  | 2541.87 | 1 | 2541.87 |  |  | 2541.87 | 0 |  |  | 0.24363 | 1793.504 |  | 123
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A |  |  | UN |  | 691.8 | 1 | 691.8 |  |  | 691.8 | 0 |  |  | 0.066308 | 513.29 |  | 22.14
09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA |  |  | UN |  | 583.09 | 1 | 583.09 |  |  | 583.09 | 0 |  |  | 0.055888 | 419.45 |  | 24.6
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A |  |  | M |  | 87.48 | 2 | 87.48 |  |  | 174.96 | 0 |  |  | 0.01677 | 62.42 |  | 3.921
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A |  |  | UN |  | 88.94 | 10 | 88.94 |  |  | 889.4 | 0 |  |  | 0.085247 | 58.66 |  | 6.15
09.04.099 | SERVICOS DE QUADRO GERAL |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 77.13 | 30 | 77.13 |  |  | 2313.9 | 0 |  |  | 0.22178 | 24.486 |  | 17.22
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 52.76 | 30 | 52.76 |  |  | 1582.8 | 0 |  |  | 0.15171 | 10.131 |  | 14.76
09.05.022 | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 100X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . |  |  | M |  | 91.82 | 200 | 91.82 |  |  | 18364 | 0 |  |  | 1.7602 | 47.3505 |  | 12.3
09.05.099 | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 17.43 | 150 | 17.43 |  |  | 2614.5 | 0 |  |  | 0.2506 | 9.2597 |  | 2.214
09.07.023 | CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 4.53 | 1000 | 4.53 |  |  | 4530 | 0 |  |  | 0.43419 | 1.5038 |  | 0.984
09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 6.27 | 500 | 6.27 |  |  | 3135 | 0 |  |  | 0.30048 | 2.369 |  | 1.23
09.07.026 | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 10.77 | 300 | 10.77 |  |  | 3231 | 0 |  |  | 0.30969 | 5.4796 |  | 1.476
09.07.099 | SERVICOS DE ENFIACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. |  |  | UN |  | 259.73 | 10 | 259.73 |  |  | 2597.3 | 0 |  |  | 0.24895 | 167.48 |  | 19.68
09.09.030 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK |  |  | UN |  | 158.27 | 75 | 158.27 |  |  | 11870.25 | 0 |  |  | 1.1377 | 95.91 |  | 14.76
09.64.099 | RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM |  |  | M2 |  | 48.22 | 12 | 48.22 |  |  | 578.64 | 0 |  |  | 0.055462 | 26.3905 |  | 5.775
10.01.099 | FORROS |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
10.60.001 | RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) |  |  | M2 |  | 17.66 | 500 | 17.66 |  |  | 8830 | 0 |  |  | 0.84634 | 0 |  | 6.468
12.02.002 | CHAPISCO |  |  | M2 |  | 9.48 | 300 | 9.48 |  |  | 2844 | 0 |  |  | 0.27259 | 1.6542 |  | 2.729
12.02.005 | EMBOCO |  |  | M2 |  | 49.27 | 100 | 49.27 |  |  | 4927 | 0 |  |  | 0.47224 | 7.0583 |  | 14.865
12.02.007 | REBOCO |  |  | M2 |  | 36.55 | 200 | 36.55 |  |  | 7310 | 0 |  |  | 0.70065 | 1.8857 |  | 12.5384
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM |  |  | M2 |  | 128.97 | 300 | 128.97 |  |  | 38691 | 0 |  |  | 3.7085 | 83.106 |  | 9.7985
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO |  |  | M2 |  | 23.1 | 230 | 23.1 |  |  | 5313 | 0 |  |  | 0.50924 | 0 |  | 8.46
13.02.006 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM |  |  | M2 |  | 93.15 | 60 | 93.15 |  |  | 5589 | 0 |  |  | 0.5357 | 65.8169 |  | 4.4688
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE |  |  | M2 |  | 109.66 | 800 | 109.66 |  |  | 87728 | 0 |  |  | 8.4086 | 64.5443 |  | 11.0862
13.80.099 | SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM |  |  | M2 |  | 142.92 | 100 | 142.92 |  |  | 14292 | 0 |  |  | 1.3699 | 88.47 |  | 12.49
14.01.099 | SERVICOS EM VIDROS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067548 | 572.96 |  | 0
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD |  |  | M2 |  | 46.8 | 900 | 46.8 |  |  | 42120 | 0 |  |  | 4.0371 | 16.24 |  | 9.824
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  | M2 |  | 45.26 | 300 | 45.26 |  |  | 13578 | 0 |  |  | 1.3014 | 8.26 |  | 12.8576
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD |  |  | M2 |  | 36.3 | 500 | 36.3 |  |  | 18150 | 0 |  |  | 1.7396 | 7.708 |  | 9.824
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO |  |  | M2 |  | 37.03 | 350 | 37.03 |  |  | 12960.5 | 0 |  |  | 1.2422 | 7.1705 |  | 10.332
15.50.012 | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO |  |  | M2 |  | 11.24 | 135 | 11.24 |  |  | 1517.4 | 0 |  |  | 0.14544 | 4.633 |  | 2.032
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  | M2 |  | 538.01 | 6 | 538.01 |  |  | 3228.06 | 0 |  |  | 0.3094 | 381.5742 |  | 25.1533
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO |  |  | UN |  | 1665.51 | 1 | 1665.51 |  |  | 1665.51 | 0 |  |  | 0.15964 | 454.2373 |  | 405.3332
16.11.099 | SERVICOS DE LIMPEZA |  |  | MV |  | 704.74 | 5 | 704.74 |  |  | 3523.7 | 0 |  |  | 0.33774 | 572.96 |  | 0
16.18.099 | SERVICOS - CIVIL |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.1351 | 572.96 |  | 0
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M3 |  | 122.93 | 30 | 122.93 |  |  | 3687.9 | 0 |  |  | 0.35348 | 73.15 |  | 12.072

## Sheet1
Resumo
Os valores de Material e M.Obra estão com BDI e L.Sociais = zero (Valores Arredondados)
Produtos Técnicos - Orçamento Virtual
[10 empty] | Orçamento (FDE) |  |  |  | 1040088.05
|  |  | Data Base: |  | Julho/2025
1040088.05
Orçamento (Proposta)
[10 empty] | %Variação |  |  | 0
Código | Serviço |  |  | Unid. |  | Preço (FDE) | Qtd. | Preço (Proposta) |  |  | Total (Prooposta) | % Variacao |  |  | %ABC | Material |  | Mão Obra
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M |  |  | M3 |  | 63.18 | 4 | 63.18 |  |  | 252.72 | 0 |  |  | 0.024298 | 0 |  | 23.138
01.05.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M |  |  | M3 |  | 82.4 | 1 | 82.4 |  |  | 82.4 | 0 |  |  | 0.0079224 | 0 |  | 30.18
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA |  |  | M2 |  | 117.03 | 15 | 117.03 |  |  | 1755.45 | 0 |  |  | 0.16878 | 38.738 |  | 25.41
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA |  |  | KG |  | 15.57 | 165 | 15.57 |  |  | 2569.05 | 0 |  |  | 0.247 | 7.3965 |  | 2.372
02.04.099 | ARMADURAS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA |  |  | M3 |  | 713.73 | 5 | 713.73 |  |  | 3568.65 | 0 |  |  | 0.34311 | 500.2196 |  | 36.0612
02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA |  |  | M2 |  | 107.84 | 6 | 107.84 |  |  | 647.04 | 0 |  |  | 0.06221 | 33.7968 |  | 24.272
02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) |  |  | M3 |  | 302.16 | 3.5 | 302.16 |  |  | 1057.56 | 0 |  |  | 0.10168 | 0 |  | 110.66
02.50.099 | DEMOLICOES |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
03.03.099 | CONCRETOS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
03.80.099 | SERVICOS SUPER ESTRUTURA - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM |  |  | M2 |  | 99.97 | 150 | 99.97 |  |  | 14995.5 | 0 |  |  | 1.4418 | 41.3646 |  | 17.9814
04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE |  |  | M2 |  | 307.49 | 65 | 307.49 |  |  | 19986.85 | 0 |  |  | 1.9216 | 205.429 |  | 20.0761
04.03.028 | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA |  |  | M2 |  | 309.84 | 50 | 309.84 |  |  | 15492 | 0 |  |  | 1.4895 | 251.91 |  | 0
04.03.099 | PLACAS DIVISORIAS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
04.50.011 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS |  |  | M2 |  | 8.24 | 32.5 | 8.24 |  |  | 267.8 | 0 |  |  | 0.025748 | 0 |  | 3.018
04.60.010 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO |  |  | M2 |  | 21.02 | 85 | 21.02 |  |  | 1786.7 | 0 |  |  | 0.17178 | 0 |  | 7.698
04.60.099 | RETIRADAS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM |  |  | UN |  | 1432.78 | 18 | 1432.78 |  |  | 25790.04 | 0 |  |  | 2.4796 | 890.368 |  | 123.648
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS |  |  | UN |  | 17.51 | 15 | 17.51 |  |  | 262.65 | 0 |  |  | 0.025253 | 0 |  | 6.415
05.80.099 | SERVICOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
06.01.004 | EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM |  |  | UN |  | 1811.45 | 2 | 1811.45 |  |  | 3622.9 | 0 |  |  | 0.34833 | 1418.37 |  | 24.486
06.02.020 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) |  |  | M2 |  | 1652.87 | 27 | 1652.87 |  |  | 44627.49 | 0 |  |  | 4.2907 | 1280.4461 |  | 28.5395
06.02.063 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO |  |  | M2 |  | 1520.03 | 10 | 1520.03 |  |  | 15200.3 | 0 |  |  | 1.4614 | 1147.6687 |  | 39.6995
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO |  |  | M2 |  | 660.89 | 10 | 660.89 |  |  | 6608.9 | 0 |  |  | 0.63542 | 309.4549 |  | 102.639
06.80.099 | SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) |  |  | KG |  | 32.42 | 4000 | 32.42 |  |  | 129680 | 0 |  |  | 12.4682 | 26.36 |  | 0
07.03.099 | COBERTURAS |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
07.03.135 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES |  |  | M2 |  | 310.91 | 1000 | 310.91 |  |  | 310910 | 0 |  |  | 29.8927 | 232.267 |  | 9.24
07.04.099 | PECAS PARA COBERTURA |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
07.04.124 | RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,50MM CORTE ATE 600MM |  |  | M |  | 137.23 | 50 | 137.23 |  |  | 6861.5 | 0 |  |  | 0.6597 | 44.9065 |  | 30.03
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV |  |  | M2 |  | 7.88 | 930 | 7.88 |  |  | 7328.4 | 0 |  |  | 0.70459 | 0 |  | 2.8883
08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG |  |  | UN |  | 9853.3 | 1 | 9853.3 |  |  | 9853.3 | 0 |  |  | 0.94735 | 6187.1895 |  | 821.4544
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 43.36 | 35 | 43.36 |  |  | 1517.6 | 0 |  |  | 0.14591 | 12.323 |  | 10.332
08.03.099 | SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") |  |  | UN |  | 244.64 | 3 | 244.64 |  |  | 733.92 | 0 |  |  | 0.070563 | 150.4759 |  | 21.812
08.04.052 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES |  |  | UN |  | 481.33 | 8 | 481.33 |  |  | 3850.64 | 0 |  |  | 0.37022 | 289.3859 |  | 45.92
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 68.99 | 20 | 68.99 |  |  | 1379.8 | 0 |  |  | 0.13266 | 15.32 |  | 18.368
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES |  |  | M |  | 90.75 | 60 | 90.75 |  |  | 5445 | 0 |  |  | 0.52351 | 22.81 |  | 22.96
08.10.007 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO |  |  | UN |  | 136.54 | 1 | 136.54 |  |  | 136.54 | 0 |  |  | 0.013128 | 90.62 |  | 9.184
08.10.049 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO |  |  | UN |  | 115.26 | 5 | 115.26 |  |  | 576.3 | 0 |  |  | 0.055409 | 22.35 |  | 32.144
08.10.099 | SERVICOS EM REDE DE ESGOTO |  |  | MV |  | 704.74 | 3 | 704.74 |  |  | 2114.22 | 0 |  |  | 0.20327 | 572.96 |  | 0
08.13.099 | SERVICOS EM RESERVATORIOS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
08.14.101 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA |  |  | UN |  | 618.6 | 4 | 618.6 |  |  | 2474.4 | 0 |  |  | 0.2379 | 477.4492 |  | 11.48
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO |  |  | UN |  | 400.67 | 16 | 400.67 |  |  | 6410.72 | 0 |  |  | 0.61636 | 274.782 |  | 22.96
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO |  |  | UN |  | 1286.25 | 8 | 1286.25 |  |  | 10290 | 0 |  |  | 0.98934 | 918.31 |  | 57.4
08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA |  |  | UN |  | 1811.39 | 2 | 1811.39 |  |  | 3622.78 | 0 |  |  | 0.34831 | 1332.504 |  | 63.14
08.16.054 | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL |  |  | CJ |  | 3834.23 | 1 | 3834.23 |  |  | 3834.23 | 0 |  |  | 0.36864 | 2838.4759 |  | 125.58
08.16.056 | BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL |  |  | CJ |  | 1634.63 | 1 | 1634.63 |  |  | 1634.63 | 0 |  |  | 0.15716 | 1152.1239 |  | 79.66
08.17.030 | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM |  |  | M2 |  | 1542.05 | 1 | 1542.05 |  |  | 1542.05 | 0 |  |  | 0.14826 | 1154.8705 |  | 44.52
08.17.038 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") |  |  | UN |  | 231.49 | 14 | 231.49 |  |  | 3240.86 | 0 |  |  | 0.31159 | 162.72 |  | 11.48
08.17.051 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L |  |  | UN |  | 1502.2 | 2 | 1502.2 |  |  | 3004.4 | 0 |  |  | 0.28886 | 1115.72 |  | 47.56
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS |  |  | UN |  | 68.7 | 12 | 68.7 |  |  | 824.4 | 0 |  |  | 0.079263 | 0 |  | 25.16
09.03.008 | CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 124.64 | 45 | 124.64 |  |  | 5608.8 | 0 |  |  | 0.53926 | 63.11 |  | 17.22
09.03.050 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 87.98 | 15 | 87.98 |  |  | 1319.7 | 0 |  |  | 0.12688 | 22.385 |  | 22.14
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO |  |  | M2 |  | 2541.87 | 1 | 2541.87 |  |  | 2541.87 | 0 |  |  | 0.24439 | 1793.504 |  | 123
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A |  |  | UN |  | 691.8 | 1 | 691.8 |  |  | 691.8 | 0 |  |  | 0.066514 | 513.29 |  | 22.14
09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA |  |  | UN |  | 583.09 | 1 | 583.09 |  |  | 583.09 | 0 |  |  | 0.056062 | 419.45 |  | 24.6
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A |  |  | M |  | 87.48 | 2 | 87.48 |  |  | 174.96 | 0 |  |  | 0.016822 | 62.42 |  | 3.921
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A |  |  | UN |  | 88.94 | 10 | 88.94 |  |  | 889.4 | 0 |  |  | 0.085512 | 58.66 |  | 6.15
09.04.099 | SERVICOS DE QUADRO GERAL |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 77.13 | 30 | 77.13 |  |  | 2313.9 | 0 |  |  | 0.22247 | 24.486 |  | 17.22
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES |  |  | M |  | 52.76 | 30 | 52.76 |  |  | 1582.8 | 0 |  |  | 0.15218 | 10.131 |  | 14.76
09.05.022 | ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 100X50MM INCL. ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE . |  |  | M |  | 91.82 | 200 | 91.82 |  |  | 18364 | 0 |  |  | 1.7656 | 47.3505 |  | 12.3
09.05.099 | SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 17.43 | 150 | 17.43 |  |  | 2614.5 | 0 |  |  | 0.25137 | 9.2597 |  | 2.214
09.07.023 | CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 4.53 | 1000 | 4.53 |  |  | 4530 | 0 |  |  | 0.43554 | 1.5038 |  | 0.984
09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 6.27 | 500 | 6.27 |  |  | 3135 | 0 |  |  | 0.30142 | 2.369 |  | 1.23
09.07.026 | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) |  |  | M |  | 10.77 | 300 | 10.77 |  |  | 3231 | 0 |  |  | 0.31065 | 5.4796 |  | 1.476
09.07.099 | SERVICOS DE ENFIACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. |  |  | UN |  | 259.73 | 10 | 259.73 |  |  | 2597.3 | 0 |  |  | 0.24972 | 167.48 |  | 19.68
09.09.030 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK |  |  | UN |  | 158.27 | 75 | 158.27 |  |  | 11870.25 | 0 |  |  | 1.1413 | 95.91 |  | 14.76
09.64.099 | RETIRADAS DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM |  |  | M2 |  | 48.22 | 12 | 48.22 |  |  | 578.64 | 0 |  |  | 0.055634 | 26.3905 |  | 5.775
10.01.099 | FORROS |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
10.60.001 | RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS) |  |  | M2 |  | 17.66 | 500 | 17.66 |  |  | 8830 | 0 |  |  | 0.84897 | 0 |  | 6.468
12.02.002 | CHAPISCO |  |  | M2 |  | 9.48 | 300 | 9.48 |  |  | 2844 | 0 |  |  | 0.27344 | 1.6542 |  | 2.729
12.02.005 | EMBOCO |  |  | M2 |  | 49.27 | 100 | 49.27 |  |  | 4927 | 0 |  |  | 0.47371 | 7.0583 |  | 14.865
12.02.007 | REBOCO |  |  | M2 |  | 36.55 | 200 | 36.55 |  |  | 7310 | 0 |  |  | 0.70283 | 1.8857 |  | 12.5384
12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM |  |  | M2 |  | 128.97 | 300 | 128.97 |  |  | 38691 | 0 |  |  | 3.72 | 83.106 |  | 9.7985
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO |  |  | M2 |  | 23.1 | 230 | 23.1 |  |  | 5313 | 0 |  |  | 0.51082 | 0 |  | 8.46
13.02.006 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM |  |  | M2 |  | 93.15 | 60 | 93.15 |  |  | 5589 | 0 |  |  | 0.53736 | 65.8169 |  | 4.4688
13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE |  |  | M2 |  | 109.66 | 800 | 109.66 |  |  | 87728 | 0 |  |  | 8.4347 | 64.5443 |  | 11.0862
13.80.099 | SERVICOS EM PISOS - CONSERVACAO |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM |  |  | M2 |  | 142.92 | 100 | 142.92 |  |  | 14292 | 0 |  |  | 1.3741 | 88.47 |  | 12.49
14.01.099 | SERVICOS EM VIDROS |  |  | MV |  | 704.74 | 1 | 704.74 |  |  | 704.74 | 0 |  |  | 0.067758 | 572.96 |  | 0
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD |  |  | M2 |  | 46.8 | 900 | 46.8 |  |  | 42120 | 0 |  |  | 4.0497 | 16.24 |  | 9.824
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO |  |  | M2 |  | 45.26 | 300 | 45.26 |  |  | 13578 | 0 |  |  | 1.3055 | 8.26 |  | 12.8576
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD |  |  | M2 |  | 36.3 | 500 | 36.3 |  |  | 18150 | 0 |  |  | 1.745 | 7.708 |  | 9.824
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO |  |  | M2 |  | 37.03 | 350 | 37.03 |  |  | 12960.5 | 0 |  |  | 1.2461 | 7.1705 |  | 10.332
15.50.012 | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO |  |  | M2 |  | 11.24 | 135 | 11.24 |  |  | 1517.4 | 0 |  |  | 0.14589 | 4.633 |  | 2.032
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO |  |  | UN |  | 1665.51 | 1 | 1665.51 |  |  | 1665.51 | 0 |  |  | 0.16013 | 454.2373 |  | 405.3332
16.11.099 | SERVICOS DE LIMPEZA |  |  | MV |  | 704.74 | 5 | 704.74 |  |  | 3523.7 | 0 |  |  | 0.33879 | 572.96 |  | 0
16.18.099 | SERVICOS - CIVIL |  |  | MV |  | 704.74 | 2 | 704.74 |  |  | 1409.48 | 0 |  |  | 0.13552 | 572.96 |  | 0
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M3 |  | 122.93 | 30 | 122.93 |  |  | 3687.9 | 0 |  |  | 0.35458 | 73.15 |  | 12.072